安徽口子酒业股份有限公司

龙湖厂区配电室设备增容供货及安装项目招标公告

 因生产需要，现对安徽口子酒业龙湖厂区配电室设备增容供货及安装项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

1、招标项目概况介绍、潜在投标人资格要求。

|  |  |
| --- | --- |
| 概况 介绍 | 本项目为在用500kVA/10kV配电室增容至800kVA供电工程，工程量涉及原正常运行配电室内变压器、联结母排（母线槽）、进线柜刀开关+断路器及无功补偿柜（含有源滤波）及配套电气装置、辅助材料等电气设备改造、安装调试、向淮北供电公司竣工报验、安全可靠送电运行，为交钥匙工程。 |
| 潜在投标人资格要求 | 1、具有独立法人资格，为一般纳税人。2、遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；未被“天眼查”等网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；没有违反政府采购法规、政策的记录；没有发生重大经济纠纷和走私犯罪记录。3、具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录；4、具有《承装（修、试）电力设施许可证》,建设行政部门颁发的《安全生产许可证》 ； 5、注册资金1000万元以上、营业执照经营范围具备10kV或以上电力承装资质，类别五级以上；6、属淮北供电公司备案施工单位，电力安装市场业绩良好**。**7、提供至少5项近三年10kV等级（含）以上电力工程业绩。 |

2、招标文件发售时间：2023年5月18日至2023年5月22日，每日上午9:00—11:30，下午15:00—17:00（非工作日除外）。

3、招标文件获取方式：线上或线下购买。线上购买时提供企业法人营业执照副本、购买人身份证复印件及授权委托证明等材料加盖公章后制作成PDF格式发至邮箱：674308750@qq.com(安徽口子酒业股份有限公司招标办)。线下购买时提供以上纸质材料（加盖公章。）地址：安徽省淮北市相山南路9号口子酒业行政楼302室。

安徽口子酒业股份有限公司

 2023年5月18日